Chrzanów, dnia 17 września 2014 roku

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica

32-500 Chrzanów, ul. Piłsudskiego 14

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej w celu udzielenia zmówienia

Przedmiot zamówienia: Zakup stacji pogodowej bezprzewodowej Conrad WS-0101, USB dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Chrzanowie w ramach projektu  „Małopolska Chmura Edukacyjna – wykorzystanie nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania i rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkół licealnych z terenu WM – pilotaż”

Opis przedmiotu zamówienia:  Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do niniejszego zapytania.

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2014

Miejsce realizacji zamówienia: dostawa do I LO w Chrzanowie, ul. Piłsudskiego 14

Opis sposobu przygotowania propozycji ofertowej:

- oferta powinna być złożona w formie pisemnej i dostarczona w formie: papierowej lub faxem
 32 6232748 lub pocztą elektroniczną e-mail: renia_r@o2.pl

- ceny podane w ofercie powinny być wyrażone cyframi i słownie w zł

- oferta powinna być złożona w języku polskim, czytelnie

- oferta powinna zawierać wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia

Opis sposobu obliczania ceny składanej propozycji cenowej:

Zaproponowana cena powinna zawierać:

- wartość brutto dostawy określoną w oparciu o przedmiot zamówienia

- obowiązujący podatek od towarów i usług

Przy wyborze oferty zamawiający będzie stosował kryterium najniższej ceny: 100% cena

Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową prosimy złożyć na piśmie w terminie do 22 września 2014 roku pocztą e-mailową na adres: renia_r@o2.pl lub przesłać faxem 32 623-27-48.

Osoby uprawnione do udzielania informacji na temat przedmiotu zamówienia: Renata Radko 32 623-27-48

Załącznik nr 1

Załącznik cenowy do formularza ofertowego

Wymagania dotyczące stacji pogodowej bezprzewodowej Conrad WS-0101, usb

| Zakres pomiarowy ciśnienia powietrza | 300 do 1100 hPa |
| --- | --- |
| Zakres pomiarowy prędkości wiatru | 0 do 160 km/h |
| Podziałka pomiaru temperatury | 0,1 °C |
| Podziałka pomiaru wilgotności powietrza | 1 % |
| Wymiary (stacja bazowa) | 122 x 173 x 31 mm |
| Zasilanie czujnika | 2x bateria AA, należy zamówić oddzielnie |
| Zasilanie stacji głównej | Opcjonalnie: 2x bateria AA |
| Podziałka wskazania opadów | 1 mm |
| Zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz | 10 do 90 % |
| Zakres pomiarowy temperatury wewnątrz | 0 do +50 °C |
| Wymiary czujnika (czujników) | 388 x 750 x 340 mm |
| Waga (stacja) | 322 g |
| Zakres pomiarowy - opady | 0 do 9999 mm |
| Zakres pomiaru temperatury zewnętrznej | -40 do +65 °C |
| Waga (nadajnik) | 987 g |
| Rozdzielczość - ciśnienie powietrza | 0.1 hPa |
| Zasięg maksymalny | 100 m |
| Zakres pomiarowy wilgotności powietrza na zewnątrz | 10 do 90 % |
| Częstotliwość radiowa | 868 MHz |
| Ilość czujników maks. | 1 |
| Interwały pomiarowe | 48 s |

Stacja musi być kompatybilna z oprogramowaniem EasyWeather

W zestawie:

####          Wraz z czujnikiem zewnętrznym i obudową ochronną przed wpływami armosferycznymi

####          Czujnik opadów

####          Czujnik prędkości wiatru

####          Czujnik kierunku wiatru

####          Maszt z 2 uchwytami

####          Kabel USB

####          Płyta CD z oprogramowaniem do systemów operacyjnych Windows<sup>®</sup> od wersji Windows<sup>®</sup> XP.

Wyposażenie

- Zegar radiowy

- Data

- Wskaźnik °C/°F i format wskaźnika czasu 12/24 godz.

- Wskaźnik ochładzania wiatrem windchill lub punkt rosy

- Pamięć min./maks. wartości temperatury pokojowej/zewnętrznej i wilgotności powietrza w pomieszczeniu/na zewnątrz

- Prognoza pogody na najbliższe 12 do 24 godzin za pomocą symboli graficznych

- Wskaźnik słupkowy przebiegu ciśnienia atmosferycznego ostatnich 12 lub 24 godzin

- Funkcja alarmowa dla prędkości wiatru, ilości deszczu, temperatury pokojowej/na zewnątrz, wilgotności powietrza w pomieszczeniu/na zewnątrz (przekroczenie lub nieosiągnięcie określonych ustawionych wartości granicznych)

- Funkcja budzenia

- Wskaźnik wyczerpanej baterii dla czujnika zewnętrznego

- Możliwość zawieszenia lub postawienia

- Gniazdo USB do podłączenia do komputera, wraz z oprogramowaniem do prezentacji/analizy danych

- Podświetlenie tła

- Możliwość ustawienia strefy czasowej.